## MUEBLES
NOMBRE | DIMENSIÓN | ILUMINACION | VENTILADORES | RESISTENCIA DESEMPAÑANTE | RESISTENCIA ANTISUDOR | RESISTENCIA DESAGUE | RESISTENCIA CALEFACTORA | TURBINA CAMARA DE COMBUSTIÓN | TURBINA PUERTA | MOTOR CARRO PAN | RESISTENCIA DESCONGELAMIENTO | ILUMINACIÓN X ENTREPAÑO | FASES ILUMINACIÓN | FASES VENTILADORES | FASES RESISTENCIA DESEMPAÑANTE | FASE RESISTENCIA ANTISUDOR | FASES RESISTENCIA DESAGUE | FASES RESISTENCIA CALEFACTORA | FASES TURBINA CAMARA DE COMB. | FASES TURBINA PUERTA | FASE MOTOR CARRO PAN | FASE RESISTENCIA DESCONGELAMIENTO | 0
AUTOSERVICIO AQUILA | 1.25 | 0.13 | 0.7 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3 | 1
AUTOSERVICIO AQUILA | 2.5 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3 | 2
AUTOSERVICIO AQUILA | 3.75 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3 | 3
AUTOSERVICIO ARGLEX | 1.25 | 0.13 | 0.7 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGLEX | 2.5 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGLEX | 3.75 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGOS | 0.95 | 0.15 | 0.7 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGOS | 1.25 | 0.15 | 0.7 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGOS | 1.9 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGOS | 2.2 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGOS | 2.5 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGOS | 2.85 | 0.45 | 1.05 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGOS | 3.15 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGOS | 3.45 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ARGOS | 3.75 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS SIN PUERTAS | 0.95 | 0.15 | 0.7 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS SIN PUERTAS | 1.25 | 0.15 | 0.7 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS SIN PUERTAS | 1.9 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS SIN PUERTAS | 2.2 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS SIN PUERTAS | 2.5 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS SIN PUERTAS | 2.85 | 0.45 | 1.05 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS SIN PUERTAS | 3.15 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS SIN PUERTAS | 3.45 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS SIN PUERTAS | 3.75 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS CON PUERTAS | 0.95 | 0.15 | 0.7 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS CON PUERTAS | 1.25 | 0.15 | 0.7 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS CON PUERTAS | 1.9 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS CON PUERTAS | 2.2 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS CON PUERTAS | 2.5 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS CON PUERTAS | 2.85 | 0.45 | 1.05 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS CON PUERTAS | 3.15 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS CON PUERTAS | 3.45 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOARGOS CON PUERTAS | 3.75 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO LACTEOS | 0.95 | 0.13 | 0.7 | 0.25 | [6 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO LACTEOS | 1.25 | 0.15 | 0.7 | 0.25 | [6 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LACTEOS | 1.9 | 0.3 | 1.05 | 0.5 | [6 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LACTEOS | 2.2 | 0.3 | 1.05 | 0.5 | [6 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LACTEOS | 2.5 | 0.3 | 1.05 | 0.5 | [6 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LACTEOS | 2.85 | 0.45 | 1.4 | 0.75 | [6 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LACTEOS | 3.15 | 0.45 | 1.4 | 0.75 | [6 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LACTEOS | 3.45 | 0.45 | 1.4 | 0.75 | [6 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LACTEOS | 3.75 | 0.45 | 1.4 | 0.75 | [6 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LEXUS | 1.25 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | [6 empty] | 3.89 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LEXUS | 1.88 | 0.54 | 1.05 | 0.5 | [6 empty] | 5.84 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO LEXUS | 2.5 | 0.72 | 1.05 | 0.5 | [6 empty] | 9.72 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 3
AUTOSERVICIO ORION | 0.95 | 0.15 | 0.7 | [7 empty] | 3.61 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ORION | 1.25 | 0.15 | 0.7 | [7 empty] | 3.61 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ORION | 1.9 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 5.38 | 0.6 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ORION | 2.2 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 9.72 | 0.6 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ORION | 2.5 | 0.3 | 1.4 | [7 empty] | 11.1 | 0.6 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ORION | 3.75 | 0.45 | 1.75 | [7 empty] | 11.66 | 0.9 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO PYXIS | 1 | 0.13 | 0.35 |  |  | 4.5455 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
AUTOSERVICIO PYXIS | 1.38 | 0.18 | 0.7 |  |  | 4.5455 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
AUTOSERVICIO PYXIS | 2 | 0.3 | 1.05 |  |  | 4.5455 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
AUTOSERVICIO SUPERNOVA | 1.25 | 0.15 | 0.35 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO SUPERNOVA | 1.88 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO SUPERNOVA | 2.5 | 0.3 | 1.4 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO SUPERNOVA | 3.75 | 0.45 | 1.7 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ZEUS | 1.25 | 0.15 | 0.7 | [7 empty] | 4 | 0.15 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ZEUS | 1.88 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ZEUS | 2.5 | 0.3 | 1.05 | [7 empty] | 6 | 0.3 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
AUTOSERVICIO ZEUS | 3.75 | 0.45 | 1.4 | [7 empty] | 12 | 0.45 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
BAÑO MARIA | 1.58 | 0.36364 | [8 empty] | 24.5 |  | 1 | [8 empty] | 3
BAÑO MARIA | 1.25 | 0.36364 | [8 empty] | 20.5 |  | 1 | [8 empty] | 3
COMBI WESTON
HORNO WESTON | ASTRO
HORNO WESTON | COMETA 2
HORNO WESTON | GIRATORIO
HORNO WESTON | MINCOMETA
HORNO WESTON | STAR2
ISLA AUTOCONTENIDA FRICON | 1.9 |  |  | 4 | [10 empty] | 2
ISLA AUTOCONTENIDA FRICON | 2.2 |  |  | 4 | [10 empty] | 2
ISLA DOBLE CON TAPAS | 1.88
ISLA DOBLE CON TAPAS | 2.5
ISLA DOBLE CON TAPAS | 3.75
ISLA DOBLE CON TAPAS | PUNTA
ISLA OCTAGONAL | 3.2 | [11 empty] | 1 | 2 | 2
ISLA OVALADA | 2.5 | 0.42 | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 1 | 2 | 2
ISLA OVALADA | 3.75 | 0.56 | 2.4 | 1.8
ISLA OVALADA | PUNTA
ISLA PARA HOJAS | 3.5
ISLA PARA HOJAS | 4.6
ISLA RECTANGULAR | 2.5
ISLA RECTANGULAR | 3.75
ISLA RECTANGULAR | PUNTA
ISLA SEMIOVALADA | 1.6
ISLA SENCILLA CON TAPAS | 1.88
ISLA SENCILLA CON TAPAS | 2.5
ISLA SENCILLA CON TAPAS | 3.75
MANTENEDOR CALIENTE | ALPHA 1-B2 | [9 empty] | 11.81 | [10 empty] | 2
MANTENEDOR CALIENTE | ALPHA 2-B2
MANTENEDOR CALIENTE | ALPHA 1-B3
MANTENEDOR CALIENTE | ALPHA 1-B4
MANTENEDOR CALIENTE | ALPHA SP
MANTENEDOR CALIENTE | ALPHA MIXTO
MESON CONGELACIÓN | 2P
MESON CONGELACIÓN | 3P
MESON REFRIGERACIÓN | 2P
MESON REFRIGERACIÓN | 3P
MULTIPUERTA CONGELACIÓN | 1P | 0.3 | 0.2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
MULTIPUERTA CONGELACIÓN | 2P | 0.45 | 0.4 |  | 2.5 | 1 |  |  |  |  | 6.7 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
MULTIPUERTA CONGELACIÓN | 3P | 0.6 | 0.6 |  | 3.5 | 3 |  |  |  |  | 10 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
MULTIPUERTA CONGELACIÓN | 4P | 0.75 | 0.8 |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 13.3 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
MULTIPUERTA CONGELACIÓN | 5P | 1 | 1 |  | 6 | 3 |  |  |  |  | 15 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
MULTIPUERTA CONSERVACIÓN | 1P
MULTIPUERTA CONSERVACIÓN | 2P
MULTIPUERTA CONSERVACIÓN | 3P
MULTIPUERTA CONSERVACIÓN | 4P
MULTIPUERTA CONSERVACIÓN | 5P
MULTIPUERTA HYDRA | 1P
MULTIPUERTA HYDRA | 2P
MULTIPUERTA HYDRA | 3P
PLACA CALEFACTORA | 1.25 |  |  | 7.1 | [10 empty] | 2
PROMOCIONAL ATHOS
PUESTO DE PAGO | 1.2
REFRIGERADOS COMIDAS | 1.58 | 0.18182 | 0.2 | [9 empty] | 1 | 2
RETROBANCO REFRIGERADO
SHOW DE ASADOS
VITRINA FENIX | 0.95 | 0.15 | 0.7 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA FENIX | 1.25 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA FENIX | 1.9 | 0.3 | 1.05 | 2.4 | 0.5 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA FENIX | 2.2 | 0.3 | 1.05 | 2.4 | 0.6 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA FENIX | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA FENIX | 2.85 | 0.45 | 1.4 | 3.6 | 0.6 | [5 empty] | 12 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA FENIX | 3.15 | 0.45 | 1.75 | 4.1 | 0.9 | [5 empty] | 12 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA FENIX | 3.45 | 0.45 | 1.75 | 4.5 | 0.9 | [5 empty] | 12 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA FENIX | 3.75 | 0.45 | 1.75 | 5.1 | 0.9 | [5 empty] | 12 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA GRAVITY | 1.25
VITRINA GRAVITY | 1.9
VITRINA GRAVITY | 2.5
VITRINA GRAVITY | 3.75
VITRINA KOGUI | 1.25 | 0.15 | 0.7 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2 |  | 1
VITRINA KOGUI | 1.9 | 0.3 | 1.05 |  | 1.7 | [7 empty] | 1 | 2 |  | 1
VITRINA KOGUI | 2.5 | 0.3 | 1.4 |  | 1.7 | [7 empty] | 1 | 2 |  | 1
VITRINA KOGUI | 3.75 | 0.45 | 1.75 |  | 2.5 | [7 empty] | 1 | 2 |  | 1
VITRINA MCR | 0.95 | 0.15 | 0.7 | 1 | 0.3 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA MCR | 1.25 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA MCR | 1.9 | 0.3 | 1.05 | 2.4 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA MCR | 2.2 | 0.3 | 1.05 | 2.4 | 0.6 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA MCR | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA MCR | 2.85 | 0.45 | 1.4 | 3.6 | 0.6 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA MCR | 3.15 | 0.45 | 1.75 | 4.1 | 0.9 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA MCR | 3.45 | 0.45 | 1.75 | 4.5 | 0.9 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA MCR | 3.75 | 0.45 | 1.75 | 5.1 | 0.9 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA ORINOCO | 0.95 | 0.15 | 0.7 | 1.2 | 0.25 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA ORINOCO | 1.25 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.25 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA ORINOCO | 1.9 | 0.3 | 1.05 | 2.4 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA ORINOCO | 2.2 | 0.3 | 1.05 | 2.4 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA ORINOCO | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 3.3 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA ORINOCO | 2.85 | 0.45 | 1.4 | 3.6 | 0.7 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA ORINOCO | 3.15 | 0.45 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA ORINOCO | 3.45 | 0.45 | 1.75 | 4.5 | 0.7 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA ORINOCO | 3.75 | 0.45 | 1.75 | 5 | 0.7 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
VITRINA SUPERNOVA | 0.93 | 0.15 | 0.28 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
VITRINA SUPERNOVA | 1.72 | 0.15 | 0.34 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
VITRINA SUPERNOVA | 2.49 | 0.3 | 0.56 | 0.2 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
VITRINA TAYRONA | 0.95 | 0.09 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA TAYRONA | 1.25 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA TAYRONA | 1.9 | 0.18 | 1.05 | 2.4 | 0.5 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA TAYRONA | 2.2 | 0.3 | 1.05 | 2.4 | 0.6 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA TAYRONA | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA TAYRONA | 2.85 | 0.3 | 1.4 | 3.4 | 0.6 | [5 empty] | 12 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA TAYRONA | 3.15 | 0.45 | 1.4 | 3.4 | 0.9 | [5 empty] | 12 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA TAYRONA | 3.45 | 0.45 | 1.75 | 4.3 | 0.9 | [5 empty] | 12 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA TAYRONA | 3.75 | 0.45 | 1.75 | 4.8 | 0.9 | [5 empty] | 12 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
VITRINA URANO | 1.25 | 0.09 | 0.7 | 1.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
VITRINA URANO | 1.9 | 0.09 | 0.7 | 1.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
VITRINA URANO | 2.5
VITRINA URANO | 3.75
CUARTO CONSERVACIÓN | WED-125 |  | 0.6 | [7 empty] | 8.4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WED-250 |  | 1.2 | [7 empty] | 16.7 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WED-380 |  | 1.8 | [7 empty] | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WED-500 |  | 2.4 | [7 empty] | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WEF-660 |  | 1.2 | [7 empty] | 8.4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WEF-1130 |  | 1.2 | [7 empty] | 5.4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WEF-1680 |  | 1.8 | [7 empty] | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WEF-2170 |  | 2.4 | [7 empty] | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WEFM-004 |  | 0.9 | [7 empty] | 8.4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WEFM-006 |  | 1.8 | [7 empty] | 16.7 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WEFM-008 |  | 2.7 | [7 empty] | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONSERVACIÓN | WEFM-011 |  | 3.6 | [7 empty] | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WED-125 |  | 0.6 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 8.4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WED-250 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WED-380 |  | 1.8 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WED-500 |  | 2.4 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WEF-660 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 8.4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WEF-1130 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WEF-1680 |  | 1.8 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WEF-2170 |  | 2.4 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WEFM-004 |  | 0.9 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 8.4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WEFM-006 |  | 1.8 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WEFM-008 |  | 2.7 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
CUARTO CONGELACIÓN | WEFM-011 |  | 3.6 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3

## UNIDADES
SI |  | COMPRESOR | CONSUMO | CONDENSADOR | #PH | #PHCON | REFRIGERANTE
NO | HEX 80 |  | 4.6 | 1.4 | 3 | 2 | R290
0 | HEX 101 |  | 6 | 1.4 | 3 | 2 | R290
1 | HEX 151 |  | 7.1 | 1.4 | 3 | 2 | R290
2 | HEX 181 |  | 9.1 | 1.4 | 3 | 2 | R290
3 | NLY 12 |  | 4.4 | 1.4 | 2 | 2 | R290
4 | MS 26 |  | 8.9 | 1.4 | 2 | 2 | R507
5 | WSB-4E | 4EES-6 | 24.4 | 2.8 | 3 | 2 | R507
| WSB-4D | 4CES-6 | 10 | 2.8 | 3 | 2 | R507
| CAJ2464 |  | 6.5 | 1.4 | 2 | 2 | R507
| YM049 |  | 14.3 | 2.8 | 3 | 2 | R507
| MX18TGa |  | 5.96 | 1.4 | 2 | 2 | R507
| ZB11KAU |  | 8.9 | 1.4 | 3 | 2 | R290
| 2HESP-1P | 2HESP-1P | 8 | 1.4 | 3 | 2 | R290
| ZB10KAU |  | 8.6 | 1.4 | 3 | 2 | R290
| MONOBLOCK |  | 2 | 2 | 2 | 2 | R209
| CAJ4461 |  | 4.4 | 1.4 | 2 | 2 | R290
| NPT16RR |  | 9 | 1.4 | 1 | 1 | R290
| CAJ2432 |  | 8.5 | 1.4 | 1 | 2 | R404
| MX21FB |  | 7.2 | 1.4 | 1 | 2 | R404
| MX18TGA |  | 6.4 | 1.4 | 2 | 2 | R404
| YM34E |  | 11.2 | 1.4 | 3 | 2 | R404
| GLY90RDb |  | 4.6 | 1.4 | 1 | 1 | R134
| 2JES-07Y |  | 7.8 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| CAJ4511 |  | 7.1 | 1.4 | 2 | 2 | R134
| CAJ4492 |  | 8 | 1.4 | 2 | 2 | R134
| 2EES-2Y |  | 12.6 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| 2HES-2 |  | 9.5 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| 2JES-07 |  | 7.8 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| 4DES-7Y |  | 36 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| ZS15KAETF5 |  | 9.6 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| MS34 |  | 12 | 1.1 | 2 | 2 | R507
| ZBD57 |  | 37.5 | 2.8 | 3 | 2 | R507
| 2DES-2 |  | 12.25 | 2.8 | 3 | 2 | R507
| ZB30KCE |  | 10.3 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| ZB48KCE |  | 14 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| CAJ2462 |  | 19.4 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| NPY16LR |  | 8.8 | 1.4 | 1 | 1 | R507
| MLT 90 LD |  | 7.5 | 0.8 | 1 | 1 | R404
| MX21TG |  | 7.7 | 1.4 | 1 | 1 | R404
| NPT16LR |  | 8.8 | 1.4 | 1 | 1 | R290
| NPT16RR |  | 9.2 | 1.4 | 1 | 1 | R290
| ZXL020 |  | 12.7 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| ZB48KCE |  | 14,0 A | 1.4 | 3 | 2 | R507
| CF09 KGE-PFV |  | 16.7 | 1.4 | 2 | 2 | R507
| ZX040 |  | 12.5 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| H181CC |  | 9.1 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| 4EES-4 |  | 11 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| HEX 300 |  | 11.2 | 1.4 | 3 | 2 | R290
| CAJ 4517Z |  | 7.3 | 1.4 | 2 | 2 | R404
| 2CES-3 |  | 13.8 | 1.4 | 3 | 2 | R404
| CAJ 2464Z |  | 6.5 | 1.4 | 2 | 2 | r290
| NEU 2168U |  | 3.4 | 1.4 | 2 | 2 | r290
| HPR23 |  | 6.5 |  | 2 |  | R209
| HPR13 |  | 4.8 |  | 2 |  | R209
| HPR9 |  | 4.3 |  | 2 |  | R209
| HEX380CC |  | 13.6 |  | 3 |  | R209
| CAJ 4519Z |  | 12.3 | 1.4 | 2 | 2 | R404
| HEX 251CC |  | 9.9 | 1.4 | 3 | 2 | R290
| HEX 300CC |  | 11.2 | 1.4 | 3 | 2 | R290
| H251CC |  | 9 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| H350CC |  | 12.7 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| H505CC |  | 16.2 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| H281CC |  | 10.6 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| H701CC |  | 21.2 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| H201CC |  | 7.5 | 1.4 | 3 | 2 | R507
| H1002CC |  | 26 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| H1003CC |  | 28.7 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| H751CS |  | 25 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| H801CS |  | 28 | 2.4 | 3 | 2 | R507
| H1601CS |  | 48 | 2.4 | 3 | 2 | R507

## CAIDA TENSION
Calibre | Resistencia (Rc) | Reactancia (Xc) | Ampacidad a 75 | Sección (mm²) | COSTO INICIAL
12 | 6.6 | 0.223 | 20 | 3.3 | 2700
10 | 3.9 | 0.207 | 30 | 5.3 | 4250
8 | 2.56 | 0.213 | 50 | 8.4 | 6400
6 | 1.61 | 0.21 | 65 | 13.3 | 9800
4 | 1.02 | 0.197 | 85 | 21.2 | 16500
2 | 0.66 | 0.187 | 115 | 33.6 | 24700
1/0 | 0.39 | 0.18 | 150 | 53.5 | 39500
2/0 | 0.33 | 0.177 | 175 | 67.4 | 51000
3/0 | 0.259 | 0.171 | 200 | 85.0 | 82500
4/0 | 0.207 | 0.167 | 230 | 107.2 | 85000
250 | 0.177 | 0.1717 | 255 | 127
300 | 0.148 | 0.167 | 285 | 152
350 | 0.128 | 0.164 | 310 | 177
400 | 0.115 | 0.161 | 335 | 203
500 | 0.095 | 0.157 | 380 | 253
600 | 0.082 | 0.157 | 420 | 304