## RESUMEN
PROYECTO | PRUEBA
CIUDAD
RESPONSABLE
TENSIÓN ALIM.
TENSIÓN CONTROL
NORMA
OTROS ELEMENTOS (FIJOS)
ITEM | CÓDIGO | MODELO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MARCA | C 240 V (kA) | C 480 V (kA) | REFERENCIA | TORQUE
A1-2Q3 | 134098 | MS132-16 | PROTECCION TRANSFORMADOR RESISTENCIAS | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB | ABB | 100 | 30
A1-6H1 | 132085 | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | ILUMINACION TABLERO | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | GENERICO
A1-6F1 | 131148 | SH201-C10 | BREAKER ILUMINACION- VENTILADORES | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB | ABB | 6 | 6
A1-6S1 | 131004 | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | SWITCH ILUMINACION | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | GENERICO
A1-6M1 |  | VENTILADOR GENERICO | EXTRACTOR TABLERO | VENTILADOR | ABB
A1-6B1 | 130058 | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | TERMOSTATO | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | GENERICO
A1-20Q1 | 134098 | MS132-16 | PROTECCION TRAFO CONTROL | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB | ABB | 100 | 30
A1-23Q1 | 134099 | MS116-2,5 | PROTECCION TRAFO CONTROL ACEITE 24VAC | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB | ABB | 50 | 10
A1-23F1 | 131148 | SH201-C10 | BREAKER ACEITE COMPRESORES | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB | ABB | 6 | 6
A1-23F2 | 131148 | SH201-C10 | BREAKER ACEITE COMPRESORES | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB | ABB | 6 | 6
A1-30FA1 | 131149 | SH201-C6 | BREAKER ALARMA | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB | ABB | 6 | 6
A1-30K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ALARMA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
L1-2FA1 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER CONTROL DE ACEITE | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
S2-2FA1 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER ACUMULADOR DE LIQUIDO | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
S2-2K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACUMULADOR DE LIQUIDO | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
S2-2K2 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO MAXIMO NIVEL DE LIQUIDO | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-1FA1 | 131160 | SH201-C4 | BREAKER 782AB | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C4 ABB | ABB | 6 | 6
Z1-7FA1 | 131160 | SH201-C4 | BREAKER BACK UP | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C4 ABB | ABB | 6 | 6
CORRIENTE TOTAL DEL SISTEMA
COMPRESOR | CORRIENTE (A) | CORR. AJUSTADA (A)
B1 | 10 | 10
G1 | 20 | 25
MÉTRICA | VALOR (A)
TOTAL AJUSTADO | 35
TOTAL SIN AJUSTE | 30
BREAKER TOTALIZADOR: T5N 400 TMA 320 (320.0 A) - CÓDIGO: 131093

## TOTALES
CÓDIGO | MODELO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MARCA | C 240 V (kA) | C 480 V (kA) | REFERENCIA | TORQUE | CANTIDAD
130058 | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | TERMOSTATO | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | GENERICO |  |  |  |  | 1
131004 | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | SWITCH ILUMINACION | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | GENERICO |  |  |  |  | 1
131148 | SH201-C10 | BREAKER ILUMINACION- VENTILADORES | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB | ABB | 6 | 6 |  |  | 3
131149 | SH201-C6 | BREAKER ALARMA | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB | ABB | 6 | 6 |  |  | 1
131160 | SH201-C4 | BREAKER 782AB | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C4 ABB | ABB | 6 | 6 |  |  | 2
131161 | SH201-C2 | BREAKER CONTROL DE ACEITE | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6 |  |  | 2
132085 | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | ILUMINACION TABLERO | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | GENERICO |  |  |  |  | 1
133029 | CR-M4SS | RELEVO ALARMA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB |  |  |  |  | 3
134098 | MS132-16 | PROTECCION TRANSFORMADOR RESISTENCIAS | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB | ABB | 100 | 30 |  |  | 2
134099 | MS116-2,5 | PROTECCION TRAFO CONTROL ACEITE 24VAC | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB | ABB | 50 | 10 |  |  | 1

## BORNERAS
TIPO | TOTAL
FASE | 16
NEUTRO | 9
TIERRA | 4