## REGLAS
codigo | nombre | um | regla | parametro | notas
108062.0 | CINCHO DE PUNTA C/ALAS 20CM WMCT-20048 | UND |  |  | por cada compresor 15
112025.0 | PASACABLE PLASTICO NEGRO 1 1/2 IPS002-38 | UND |  |  | por cada compresor 2
114280.0 | CIERRE SOFLINE ALETA EN 90° | UND |  |  | por cada proyecto 2
115000.0 | PERFIL OMEGA REF-AM1DP100 (T X 1MT) | MTS |  |  | por cada compresor 1
115097.0 | PORTA ROTULO ALTURA AJUSTABLE 249-119 | UND |  |  | por cada 20 bornernas 1
119243.0 | BANDEJA ENMALLA Zn20X10.5 BEGFE(G/Z)2010 | UND |  |  | por cada proyecto 1
119515.0 | REJILLA PARA VENTILADOR 4" | UND
121003.0 | LAMINA HR CAL 12 1.20 X 2.40 | LAM | sistema riline rittal | quita | por cada proyecto 1
130058.0 | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | UND
130077.0 | MONITOR DE VOLTAJE FULL GAUGE PLUS/02 | UND
130129.0 | FUENTE D/PODER 100-240V 080Z0055 AK-PS | UND
130197.0 | CONTACTO AUXILIAR CA4-10 | UND
130198.0 | CONTACTO AUXILIAR CERRADO CONTACTOR CA4-01 | UND
130199.0 | CONTACTO AUXILIAR GUARDAMOTOR HKF1-11 | UND
130206.0 | MEDIDOR ENERGIA A9MEM3255 | UND
130255.0 | BORNA 2P 22-12AWG 24A 500V FASE-FASE | UND |  |  | # de borneras fase/2
130259.0 | PUENTE ADY 6POLOS 25A P/BORNERA2002/2202 | UND |  |  | por cada proyecto 3
130263.0 | BORNA 2P 22-12AWG 24A NEUTRO 2002-2239 | UND |  |  | # de borneras neutro/2
130264.0 | BORNA 2P 22-12AWG 24A TIERRA 2002-2237 | UND |  |  | # de borneras tierra/2
130265.0 | FRENO RIEL OMEGA GRIS 249-116 | UND |  |  | por cada 20 bornernas 1
130276.0 | TRANSFORMADOR CT XMER 62/40 500/5 55171 | UND |  |  | por cada 20 bornernas 1
130280.0 | VARIADOR ALTIVAR 320 15KW ATV320D15M3C | UND
130286.0 | VARIADOR ALTIVAR 320 11KW ATV320D11M3C | UND
130379.0 | TRANSFORMADOR CT DIN 100 5 METSECT5CC010 | UND
130506.0 | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 | UND
131004.0 | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | UND
131013.0 | INTERRUPTOR GRANDE SIN NEON REF 28785 | UND
131129.0 | BREAKER 200 REGULABLE | UND
131144.0 | SH203-C6 MINIBREAKER 3X6 | UND
131146.0 | SH203-C20 MINIBREAKER 3X20 | UND
131149.0 | SH201-C6 MINIBREAKER 1X6 | UND
131153.0 | MARCO P/PULSADORES NEGRO 210-853 | UND
131160.0 | SH201-C4 MINIBREAKER 1X4 | UND
131161.0 | SH201-C2 MINIBREAKER 1X2 | UND
131182.0 | SH202-C6 | nan
131183.0 | SH202-C4 MINIBREAKER 2X4 | UND
132009.0 | LAMPARA SENALIZ ELECT 22MM PLAST AMARILL | UND
132085.0 | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | UND
132192.0 | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | UND
132195.0 | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM ROJA | UND
133029.0 | CR-M4SS BASE RELEVO 14 PINES | UND
133034.0 | TEMPORIZADOR DIG MUL 24-240VAC | UND |  |  | por cada compresor 1 cuando sea r507
133045.0 | CR-M120AC4 | UND
134013.0 | CONECTOR 3 POLOS T/ PALANCA REF 222-413 | UND |  |  | por cada 20 bornernas 1
134023.0 | BASE ADHESIVA P/CABLE HC102 BLANCA | UND
134095.0 | MS165-54 | UND
134150.0 | SH203-C32 | UND
134151.0 | MINI BREAKER ABB SH203-C63 3X63 10Ka/240 | UND
134195.0 | MS165-32 | UND
136005.0 | CABLE THW No.6 | MTS | sistema riline rittal | quita | (dependiendo de el cable calculado en cada compresor 1 mtr )
136006.0 | CABLE THW No.8 | MTS | sistema riline rittal | quita | (dependiendo de el cable calculado en cada compresor 1 mtr )
136016.0 | CABLE CONTROL 2X18 | MTS | iec | pone | por compresor 8
136017.0 | CABLE THW No.2 | MTS | sistema riline rittal | quita | (dependiendo de el cable calculado en cada compresor 1 mtr )
136033.0 | CABLE VEHICULO No.18 AZUL | MTS | iec | pone | por compresor 25
136034.0 | CABLE VEHICULO No.18 BLANCO | MTS | iec | pone | por compresor 60
136038.0 | CABLE VEHICULO No.18 NARANJA | MTS | iec | pone | por compresor 5
136040.0 | CABLE VEHICULO No.18 ROJO | MTS | iec | pone | por compresor 60
136041.0 | CABLE VEHICULO No.18 VERDE | MTS | iec | pone | por compresor 15
136069.0 | CABLE NF-FR-LS CALIBRE #12 AZUL | MTS | iec | pone | por compresor 1
136070.0 | CABLE NF-FR-LS CALIBRE #12 NEGRO | MTS | iec | pone | por compresor 2
136071.0 | CABLE NF-FR-LS CALIBRE #12 ROJO | MTS | iec | pone | por compresor 2
136075.0 | CABLE NF-FR-LS CALIBRE #10 NEGRO | MTS | iec | pone | por compresor 1
136082.0 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 AWG THWN-2 600V | MTS | iec | pone | (dependiendo de el cable calculado en cada compresor 7 mtr )
136107.0 | CABLE NF-FR-LS CALIBRE #12 AMARILLO | MTS | iec | pone | por compresor 1
136136.0 | CABLE ENCAUCHETADO 4X6 AWG THWN-2 600V | MTS |  |  | (dependiendo de el cable calculado en cada compresor 1 mtr )
136137.0 | CABLE ENCAUCHETADO 4X8 AWG THWN-2 600V | MTS |  |  | (dependiendo de el cable calculado en cada compresor 1 mtr )
136139.0 | CABLE INST 4X20 AWG +FOIL 600V 105 C | MTS | iec | pone | por compresor 10
136192.0 | CANALETA RANURADA 60 X 100 (T X 2MT) | MTS |  |  | por compresor 2
136199.0 | CABLE CONTROL 6X20 + TIERRA | MTS | iec | pone | por compresor 15
137027.0 | VENTILADOR MONOF KEST-471BW 110V 4.7" | UND
138066.0 | BORNA/CONEXT/TORNILLO WT 10 PE AWG 20-6 | UND |  |  | por compresor 2
138134.0 | BLOQUE DISTRIBUCI GRIS E1X70-S1X16 200A | UND | sistema riline rittal | quita | por cada proyecto 3
138135.0 | BLOQUE DISTRIBUCION 760 AMP | UND | sistema riline rittal | quita | por cada proyecto 1
138256.0 | TAPA LATERAL P/BORNA REF130255 WIELAND | UND |  |  | por cada 10 borneras 1
139000.0 | TERMINAL U 5/32 AZUL VTU 2-4 | UND |  |  | por compresor 20
139008.0 | TERMINAL HEMBRA 1/4 FULL AISLADA 16-14 | UND |  |  | por compresor 10
139014.0 | TERMINAL TUBULAR # 4 | UND |  |  | por compresor 6
139015.0 | TERMINAL TUBULAR # 6 | UND |  |  | por compresor 6
139016.0 | TERMINAL TUBULAR # 8 | UND |  |  | por compresor 6
139017.0 | TERMINAL TUBULAR # 10 | UND |  |  | por compresor 6
139018.0 | TERMINAL TUBULAR # 12 | UND |  |  | por compresor 6
139019.0 | TERMINAL TUBULAR # 14 | UND |  |  | por compresor 5
139020.0 | TERMINAL TUBULAR # 16 | UND |  |  | por compresor 100
139021.0 | TERMINAL TUBULAR # 18 | UND |  |  | por compresor 100
139028.0 | TERMINAL TUBULAR DOBLE 2 X 18 | UND |  |  | por compresor 10
139029.0 | TERMINAL TUBULAR DOBLE 2 X 16 | UND |  |  | por compresor 15
139031.0 | TERMINAL TUBULAR DOBLE 2 X 12 | UND |  |  | por compresor 10
139034.0 | AMARRE BLANCO PARA CABLE 2.4 X 95 MM | UND |  |  | por compresor 100
139035.0 | AMARRE P/CABLE 8" 200MM T8 BLANCO | UND |  |  | por compresor 50
139062.0 | TERMOENCOGIBLE NEGRO 1/4 | MTS |  |  | por compresor 0,5
139101.0 | CANALETA RANURADA 40 X 80 MM C/TAPA | MTS |  |  | por compresor 2
139148.0 | ESPIRAL PLASTICO BLANCO DE 1/2" | MTS |  |  | por cada proyecto 1
139223.0 | TERMINAL OJO COBRE 6 CON | UND |  |  | por compresor 6
139239.0 | TERMOENCOGIBLE AZUL 30 MM | MTS |  |  | por cada proyecto 1
139254.0 | TERMINAL TUBULAR #2 | UND |  |  | por compresor 2
139325.0 | TERMOENCOGIBLE AZUL 1/2 | MTS |  |  | por cada proyecto 1
146042.0 | CONTROLADOR AK-SM 880 080Z4029 | UND
146062.0 | TRANSDUCER DANFOSS 0-200 PSI 060G2030 | UND
146063.0 | TRANSDUCER DANFOSS 0-500 PSI 060G2031 | UND
146080.0 | SENSOR TEMP PT1000 AKS21M 084N2003 | UND
146102.0 | SENSOR TEMP PT1000 AKS11 REF 084N0003 | UND
147001.0 | TARJ/ MODULO EXTEN AK-XM-103A 080Z0032 | UND
147009.0 | TARJETA COMBINADA AK-XM-205B 080Z0017 | UND
147010.0 | TARJETA ENTRADA DIG 080Z0013 AK2-XM102B | UND
147013.0 | MODULO COMUNICACION 080Z0061 AK2CM101 | UND
176004.0 | CALCOMANIA WESTON PRECAUCION ROJA | UND |  |  | por cada proyecto 1
176068.0 | MARCACION DX CL 131#1 MRD 22 C11 x 100 | UND |  |  | por compresor 50
176069.0 | MARCACION DX CL 131#2 MRD 22 C12 x100 | UND |  |  | por compresor 50
176070.0 | MARCACION DX CL 131#3 MRD 22 C13 x 100 | UND |  |  | por compresor 25
176071.0 | MARCACION DX CL 131#4 MRD 22 C14 x 100 | UND |  |  | por compresor 25
176075.0 | MARCACION DX CL 131#8 MRD 22 C18 x 100 | UND |  |  | por compresor 25
177014.0 | CINTA PARA ROTULADORA | UND |  |  | por cada proyecto 1
177035.0 | CINTA AISLANTE AMARILLA (RLL X 8 MT) | RLL |  |  | por cada proyecto 2
177037.0 | CINTA AISLANTE AZUL (RLL X 8 MT) | RLL |  |  | por cada proyecto 2
177039.0 | CINTA AISLANTE ROJA (RLL X 8 MT) | RLL |  |  | por cada proyecto 2
183032.0 | TOR ESTUFA C/OVAL RANUR (GARB) 3/16X1 | UND |  |  | por cada proyecto 10
183036.0 | TOR ESTUFA C/OVAL RANUR (GAR 5/32 X 1/2" | UND |  |  | por cada proyecto 10
183134.0 | TUERCA HEXAGONAL 5/32 ZINC (8-32) | UND |  |  | por cada proyecto 10
183152.0 | TUERCA REMACHABLE 1/4" UNC TSN R-9654-08 | UND |  |  | por compresor 10
183269.0 | TOR C/BOTON A/I M8X40 | UND |  |  | por compresor 10
183401.0 | ARANDELA PLANA 1/4"A/I | UND |  |  | por compresor 10
183450.0 | ARANDELA 3/8" A/I | UND |  |  | por compresor 10